**/ 同轴高清/ 小巧便携/ 多种分辨率/ 多种帧率/**

**彩条发生器**

**CVI+TVI+AHD+CVBS彩条信号输出**

****

1. **功能简介**
2. CVI+TVI+AHD+CVBS彩条输出。
3. CVI输出最高分辨率4MP，TVI/AHD输出最高分辨率5MP。
4. 支持CVI\TVI\AHD多种分辨率、帧率。
5. 支持CVBS PAL/NTSC多制式彩条输出。
6. 使用5号电池，使用时间更长，更换更方便。
7. **AHD/TVI/CVI支持分辨率帧率参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **同轴高清类型/分辨率** | **CVI** | **TVI** | **AHD** |
| **720P** | 1280 x 720P 25/30 FPS | 1280 x 720P 25/30 FPS | 1280 x 720P25/30 FPS |
| **1080P** | 1920 x 1080P25/30 FPS | 1920 x 1080P25/30 FPS | 1920 x 1080P25/30FPS |
| **4MP** | 2560 x 1440P 25/30 FPS | 2688 x 1520P15FPS2560 x 1440P 25/30 FPS | 2560 x 1440P 15/25/30 FPS |
| **5MP** | —— | 2592 x 1944P12.5/20FPS | 2592 x 1944P12.5/20FPS |

1. **产品应用**

当监控室接收不到摄像机图像，但是不确定是摄像机问题还是线路问题的时候，可以使用VT-4800彩条发生器代替摄像机发送视频信号到监控室那边，如果能接收到图像就是摄像机问题，如果接收不到图像就要检查是否线路故障。VT-4800彩条发生器可以发送AHD/CVI/TVI和模拟四种彩条信号，相当于这四款摄像机合一。

在监控后端没有接收设备的时候，VT-4800彩条发生器还可以配合工程宝使用，判断线缆是否适用于同轴高清的传输。VT-4800在前端发送同轴高清彩条信号，工程宝在后端接收，可以判断BNC同轴线缆使用相应的同轴高清分辨率的摄像机，是否可以正常接收图像。若接收的图像质量差或接收不到彩条信号，则该线缆不适用于同轴高清视频的传输。

VT-4800彩条发生器配合工程宝同轴高清电平测试功能，记录铺设线缆的电平数值，方便维护检修时，比对数据查看线缆老化衰减情况。

1. **产品应用**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号** | **VT-4800** |
| 输出接口 | 一路CVI/TVI/AHD/CVBS BNC输出 |
| CVI彩条输出 | 1路CVI BNC输出，最高分辨率支持4MP2560x1440p 25/30fps，1920x1080p 25/30fps，1280x720p 25/30fps， |
| TVI彩条输出 | 1路TVI BNC输出，最高分辨率支持5MP2592x1944p12.5/20fps, 2688x1520p 15fps，2560x1440P 25/30fps, 1920x1080p 25/30fps，1280x720p 25/30fps， |
| AHD彩条输出 | 1路AHD BNC输出，最高分辨率支持5MP2592x1944p 12.5/20fps, 2560x1440p 15/25/30fps, 1920x1080p 25/30fps，1280x720p 25/30/50/60fps， |
| CVBS彩条输出 | 1路CVBS BNC输出，支持PAL/NTSC多制式输出 |
| **电源** |
| 电池供电 | 5号电池 |
| **工作环境及规格** |
| 工作温度 | -10℃---+50℃ |
| 工作湿度 | 30%-90% |
| 外形尺寸 | mm x mm x mm / kg |

注：以上数据仅供参考，如有变动恕不提前通知。